Основна школа „Славко Родић“

Улица Младена Стојановића 21

21234 Бачки Јарак

Дана: 27.05.2015. године

Број: 168

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НAБАВКА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ПРОЗОРА ОСНОВНА ШКОЛА "СЛАВКО РОДИЋ"

ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.  02/2015

Мај 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 166 од 27.05.2015.г. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број167 од 27.05.2015. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности- Набавка радова на постављању прозора

ЈНМВ бр. 02/2015

Конкурсна документација садржи:

| Општи подаци о јавној набавци ............................................................................ | 3 |
| --- | --- |
| Подаци о предмету јавне набавке ....................................................................... | 3 |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду....................................................... | 3 |
| Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. овог закона и упутство како се доказује испуњеност услова...................................................... | 17 |
| Образац понуде...................................................................................................... | 21 |
| Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације......................................................................................................... | 23 |
| Образац-подаци о понуђачу.................................................... ............................. | 24 |
| Образац изјава понуђача да не наступа са подизвођачем................................. | 25 |
| Образац- подаци о подизвођачу........................................................................... | 26 |
| Образац- учешће подизвођача............................................................................. | 27 |
| Образац- референтна листа.................................................................................. | 28 |
| Образац-изјава понуђача да располаже потребним стручним кадром.............. | 29 |
| Образац-техничка опремљеност........................................................................... | 30 |
| Образац -трошкови припреме понуде................................................................... | 31 |
| Oбразац- изјаве о независној понуди............................................................ | 32 |
| Образац - изјава о испуњености услова из члана 75.став 2 ЗЈН...................... | 33 |
| Образац- структура цене са упутством како да се попуни.................................. | 34 |
| Образац-модел уговора ...................................................................................... | 40 |
| Техничка спецификација........................................................................................ | 45 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Славко Родић“

Адреса: Улица Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак

ПИБ:101454686 Матични број:08071900

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења уговора о јавној набавци.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број  02/2015 су радови на постављању прозора -ОШ"Славко Родић" Бачки Јарак

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:Марија Лелета

tel: 021/847-438

Е-мајл: osslavkorodic@open.telekom.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр.  02/2015 су радови – постављање прозора – ОШ"Славко Родић" Бачки Јарак

### 2. Опис уколико је јавна набавка обликована по партијама:Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3.Назив и ознака из општег речника : 45420000 Радови на уградњи столарије

III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сходно члану 61 став 4 Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини понуду према упутствима Наручиоца.

ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и сва конкурсна документација која се односи на понуду, а која се размењује између понуђача и наручиоца, биће на српском језику.

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

ЦЕНА

Понуђене јединичне цене треба да садрже све трошкове (радне снаге, материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) и исказане у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност.

Понуђене цене су фиксне за цео уговорни период.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Попуст на понуђену цену није дозвољен.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном који је за претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014. година) остварио већи укупан пословни приход.

ПРИПРЕМА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДА

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Сви документи у понуди треба да буду нумерисани и повезани јемствеником, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете листови.

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца понуде.

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. 	Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.

ПЕЧАЋЕЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуде се подносе у коверти непосредно или путем поште на адресу: ОШ"Славко Родић", 21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – јавна набавка мале вредности радова на постављању прозора, ОШ"Славко Родић" Бачки Јарак . На полеђини написати назив понуђача, адресу и телефон особе за контакт.

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ У ПОНУДАМА И ЊИХОВО ПОВЛАЧЕЊЕ

Понуђач у року за подношење понуда може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем. Ни једна понуда не може да буде измењена након истека рока за подношење понуда.

Свако такво обавештење о изменама, допунама или повлачењу биће припремљено, запечаћено,означено и достављено у складу са одредбама овог документа, којима је одређен начин подношења понуде, а коверат ће бити са ознаком „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“.

Измена понуде пре истека рока за подношење понуда мора да буде приказана у обрасцу из тендерске документације, те се понуда мења на тај начин да Понуђач у запечаћеној коверти са назнаком „Измена понуде“ доставља попуњен и оверен образац понуде, попуњен и оверен образац модел уговора и уколико се измена понуде односи на цену понуђач је дужан доставити и попуњен и оверен обрзац структуре цене и образац техничке спецификације.

Измена понуде која није достављена на обрасцу из понуде сходно претходном ставу се неће узимати у разматрање и цениће се основна понуда која је поднета у складу са тендерском документацијом на обрасцима из тендерске документације.

УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су супротне забрани из претходног става сходно члану 87. став 5. Закона о јавним набавкама.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног става.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако ће понуђач делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача, што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, а остале доказе о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама доставља на начин одређен конкурсном документацијом.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Накнадно ангажовање подизвођача, током извршења уговора за ову јавну набавку, није дозвољено.

ГРУПА ПОНУЂАЧА (КОНЗОРЦИЈУМ)

Понуду може поднети група понуђача.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом из претходног става уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

РОК ИЗВОЂЕЊА

Рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове је 2 године рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 календарских дана од дана отварања понуде.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Наручилац искључује могућност плаћања аванса.Радови се плаћају у року од 45 календарских дана од дана испостављана рачуна за претходни месец.

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови се врше на територији општине Темерин, зграда Основне школе "Славко Родић" у Бачком Јарку.

ПОВЕРЉИВОСТ

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. Не сматра се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у писменој  форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

УПОЗНАВАЊЕ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на следеће начине:

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs

- на Порталу наручиоца: http://www.os-slavkorodic.edu.rs

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измену Конкурсну документацију сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама.

ПРИМЕНА ЗАКОНА

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи објеката, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке. Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати, или се примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова.

ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати свим подносиоцима понуда који су преузели Конкурсну документацију .

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Рок за подношење понуде је 16.06.2015. године до 12 часова. Рокови који се у поступку ове јавне набавке рачунају од дана када је позив за достављање понуда објављен на Порталу јавних набавки, дан објављивања се не рачуна у рок, већ се за почетак рока узима следећи наредни дан од дана објављивања. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 16.06.2015. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПОНУДЕ

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда сматраће се наблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. Наручилац ће одбити и све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда отпочеће 16.06.2015. године у просторијама Oсновнe школe „Славко Родић“ , 21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21, са почетком у 12,30 часова. Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Пре почетка отварања понуда представници подносилаца понуда који присуствују отварању понуда предају Комисији овлашћење за заступање подносиоца. Било какве промене у садржини понуде које би евентуално подносилац понуде учинио током рада комисије неће се узимати у разматрање. Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени представници подносилаца понуда.

ПОДОБНОСТ И УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУДЕ СА ЗАХТЕВИМА КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пре него што Комисија приступи детаљној оцени понуде, утврдиће да ли је понуда прописно потписана и да ли је усаглашена са захтевима наведеним у упутству подносиоцима понуда. Понуде које су некомплетне, недовољно читке или неразумљиве или садрже остале нерегуларности биће одбијене.

РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Понуђачи који сматрају да је повређено њихово право, услед грешке или неправилности током поступка јавне набавке, могу да поднесу захтев за заштиту права понуђача на начин и у року који је дефинисан и утврђен у Закону о јавним набавкама. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број: 840-742221843-57 уплати таксу са позивом на број 97 50-016, шифра плаћања 153, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет РС у износу од:

-80.000 динара. Ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавка односно понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара.

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама. По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван да закључи уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђац не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Наручилац може да oбустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису

могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно наводећи разлоге обуставе оступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.

НУМЕРАЦИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац је сваку страницу конкурсне документације обележио и иста се састоји од укупно 47 странице.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

У циљу сачињавања исправне понуде – понуђач треба да попуни следеће обрасце и да приложи прилоге утврђене овом конкурсном документацијом:

1. Образац број: 1 – ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН – образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача и доставља прилоге наведене у упутству за доказивање испуњености услова.

2. Образац број: 2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. Ако понуду подноси група понуђача, образац попуњава и оверава овлашћени представник сваког члана групе понуђача.

3. Образац број: 3 – ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

4. Образац број: 4 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ – образац се попуњава на српском језику, образац мора бити попуњен у целости, и потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

5. Образац број: 5 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

6. Образац број: 6 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у случају када понуђач наступа са подизвођачем образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене у члану 75. Закона о јавним набавкама, и дужан је да приложи све доказе сходно обрасцу број 1. конкурсне документације - под редним бројем од 1. до 4.

7. Образац број: 7 - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

8. Образац број: 8 - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА изведених истих или сличних радова у последњих 5 година - образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

9. Образац број: 9 – ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О СТРУЧНОМ КАДРУ – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

10. Образац број: 10 – ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

11. Образац број: 11 – ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

12. Образац број: 12 – ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

13. Образац број: 13 – ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. (заштита на раду, запошљавање, услови рада, заштита животне средине и у вези интелектуалне својине) – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

14. Образац број: 14 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА и упутство – образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

15. Образац број: 15 – МОДЕЛ УГОВОРА - овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

16. Образац број: 16 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА - образац потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача.

17. Ако је подносилац понуде група понуђача дужан је да, поред горе наведених докумената доставе писмени акт о одређивању представника групе, да исти заступа групу понуђача и његов овлашћени представник потписује и оверава потребне обрасце.

Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом.

Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује и оверава печатом обрасце. Изузетно образац понуде потписује и оверава овлашћени представник сваког члана групе понуђача. Образац изјаве о прихватању услова попуњава сваки члан групе понуђача засебно (образац се фотокопира у потребном броју)

УПУТСТВО И ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ

И ДОДАТНИХ УСЛОВА

На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/2012) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку има понуђач ако:

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод Агенције за привредне регистре

2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлаженог суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и то:

1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду;

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника. У случају да правно лице има више законских заступника за сваког од њих треба доставити овај доказ.

3. му у није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ: Потврда издата после објављивања позива за подношење понуда, и то: за судску меру потврда Привредног суда, за управну меру потврда Прекршајног суда или надлежног управног органа. Наведене доказе може да замени потврда Агенције за привредне регистре Републике Србије.

4. је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави;

Доказ: Потврда надлежног органа да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине:

а) Уверење Министарства финансија – Пореске управе о плаћеном порезу, доприносу и другим јавним дажбинама, и

б) Уверење Службе за утврђивање и наплату локалних прихода Градске односно Општинске управе.Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.

Докази из тачке 2-4 не могу бити старији од 2 месеца пре дана отварања понуда (члан 77. став 3. ЗЈН).

Доказ из тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није дужан доставити.

Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из тачке 1-4. доказује достављањем извода о регистрованим подацима из Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 80. ЗЈН:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из тачки 1-4 овог обрасца, а доказ о испуњености услова из тацке 5 овог обрасца за део набавке који ће извршити преко подизводача.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН:

Сваки понуђац из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у тачкама од 1-4 овог обрасца, а услов из тацке 5 овог обрасца дужан је да испуни понудац из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Право учешћа има понуђач ако располаже следедећим неопходним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом:

6. Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

Неопходан финансијски капацитет:

- да је понуђач у претходне три пословне године (2012, 2013. и 2014. година) остварио укупан пословни приход најмање у износу од 2.000.000,00.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре са подацима о претходне три пословне године обрачунске године и биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора за све три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) уколико је предузеће у обавези да

врши ревизију, или извод из тог биланса стања, а ако понуђач послује краће од три године, прилаже се биланс стања и успеха за период пословања.

7. Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

Довољан технички капацитет: поседовање минимално следеће опреме:

-1 комбија за превоз мин. носивости 1 т

Доказ: Изјава понуђача и фотокопија пописне листе и књиговодствене картице основних средстава и/или уговор о закупу, лизингу и саобраћајна дозвола за моторна возила.

Довољан кадровски капацитет: да има минимално 3 лица запослена на неодређено време или ангажованих другим уговором у складу са Законом о раду следеће структуре:

- минимално један дипл. инж. грађ.

- минимално два неквалификована или полуквалификованих радника

Доказ: Понуђач доставља изјаву да располаже потребним стручним кадром.

- фотокопија радне књижице са пријавом за сваког од тражених извршилаца, М-3А или М обрасце Фонда ПИО

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави доказе о испуњености услова.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под тачком од 1- 4, док услове под тачком 6. и 7. испуњавају заједно.

Понуђач је у обавези да уз попуњени образац број 2 приложи доказе о испуњености услова (тачка од1. до 7) и да их прикључи уз образац.

Образац – 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Понуђач:

_____________________________________________________________________

у поступку доделе уговора о јавној набавци радова на постављању прозора – ОШ"Славко Родић" Бачки Јарак, број:2/15, у поступку јавна набавка мале вредности испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

| Ред. бр. | Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН: | Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 : | Испуњеност услова |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Извода из регистра Агенције за привредне регистре | да | Не |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Извод из казнене евиденције, односно уверење полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда) Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе | да | Не |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда ; | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица . Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике. | да | Не |
| 4 | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и допринеосе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији | да | не |
| 5 | Неопходан финансијски капацитет : - да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: | - Извештај о бонитету за јавне набавке-образац БОН-ЈН коју издаје Агенција за привредне регистре или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора(ако подлеже ревизији -Потврде наручилаца о извршеним истим или сличним радовима | Да | Не |
| 6 | да располаже довољним техничким капацитетом | Изјава о техничкој опремљености(фотокопија књиговодствене картице основних средстава и/или уговор о закупу,лизингуи саобраћајна дозвола) | Да | Не |
| 7 | -да располаже неопходан кадровски капацитетом | Изјава о стручном кадру, М-3А образци, фотокопија радне књижице, | Да | Не |
| Обавезни обрасци које понуђач мора да достави: |
| 8 | Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова | да | не |
| 9 | Образац понуде | да | не |
| 10 | Образац о прихватању услова из позива и конкурсне документације | да | на |
| 11 | Образац подаци о понуђачу | да | не |
| 12 | Образац изјаве да понуђачне наступа са подизвођачем | да | не |
| 13 | Образац подаци о подизвођачу | да | не |
| 14 | Образац учешће подизвођача | да | не |
| 15 | Образац-Референтна листа изведених истих или сличних радова Образац | да | не |
| 16 | Изјава понуђача да располаже потребним стручним кадром | да | не |
| 17 | Образац - Техничка опремљеност | да | не |
| 18 | Образац - Техничка спецификација- премер радова | да | на |
| 19 | Образац структура цене | да | не |
| 20 | Образац - Модел уговора | да | не |
| 21 | Образац трошкови припреме понуде | да | не |
| 22 | Образац - изјава о независној понуди | да | не |
| 23 | Овлашћење за представника групе понуђача | да | не |

НАПОМЕНА: Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) испуњеност услова утврђених Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Датум и место                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача

МП

________________	______________________________

# ОБРАЗАЦ

# ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

На основу 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012)понуђач__________________________________________________из _________________________ул.___________________________________ бр.______

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

# И З Ј А В У

да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 2/2015  Набавка радова на постављању прозора, ОШ “Славко Родић” Бачки Јарак, Младена Стојановића бр. 21, по позиву од 04.06.2015. године, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,

кривично дело преваре ;

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- да располаже неопходним финансијским капацитетом

- да располаже неопходним пословним капацитетом

- да располаже неопходним кадровским капацитетом

- да располаже неопходним техничким капацитетом

Понуђач

М.П.                                               ____________________________

потпис овлашћеног лица

Образац – 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број понуде: __________________________

Датум: _______________________________

Назив понуђача___________________________________________________

Седиште: ____________________________________________________________

ПИБ: _________________________________

Матични број: ___________________________

Назив члана групе понуђача:____________________________________________

Назив подизвршиоца:_________________________________________________

| Назив предмета набавке | Укупно динара | Напомена |
| --- | --- | --- |
| Радови на постављању прозора -ОШ "Славко Родић" |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

(унети цене без пореза на додату вредност)

| порез на додату вредност |  |
| --- | --- |
| укупно за уплату |  |

Саставни део понуде чини образац – Техничка спецификација - предмер радова (Образац- 14.)

Комерцијално технички услови понуде:

- Радови се плаћају у року од 45 календарских дана од дана испостављана рачуна за претходни месец. Рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

- Важност понуде (не може бити краћи од 60 дана): ________________________

- Гарантни рок: 2 године за изведене радове

- Понуду подноси (заокружити одговарајуће): самостално, заједничка понуда, понуда са подизвршиоцем.

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвршиоцу и део предмета:_________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________________________

Датум и место                                                Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_______________	                                         _________________________________

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача кога чине два или више члана даје једну понуду у циљу закључења уговора. Овлашћени представник сваког члана мора потписати и печатом оверити понуду.

Образац – 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ

УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------

(назив понуђача)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватам услове из јавног позива и конкурсне докумантације за јавну набавку мале вредности бр. 2/15 набавка радова на постављању прозора - ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак

Датум и место                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_______________	                                       _____________________________

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и попуњава сваки члан групе понуђача засебно.

Образац - 4.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Електронска адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Телефон: |  |
| Особа за контакт: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и бр. рачуна: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Датум подношења понуде: |  |

Датум и место                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________                  М.П.	             _____________________________________

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и попуњава сваки члан групе понуђача засебно

Образац - 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци радова у поступку јавна набавка мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012), евидентираним под бројем 2/2015.

ИЗЈАВЉУЈЕМО ДА НЕ НАСТУПАМО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.

Датум и место                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                   	__________________________________

М.П.

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

Образац - 6.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса подизвођача: |  |
| Електронска адреса: |  |
| Овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| Телефон: |  |
| Особа за контакт: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и бр. рачун подизвођача: |  |
| Е – маил адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Датум подношења понуде: |  |

Датум и место                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________                  М.П.	             _____________________________________

Напомена: - Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене у члану 75. Закона о јавним набавкама, и дужан је да приложи све доказе сходно обрасцу број 1. конкурсне документације под редним бројем од 1.до 4.

- Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем.

Образац – 7.

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са јавним позивом за доделу уговора о јавној набавци радова у поступку јавна набавка мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012), евидентираним под бројем 2/2015, изјављујемо да наступамо са подизвођачима и у наставку наводимо њихово учешће по проценту укупне вредности набавке које ће бити поверен подизвођачу и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача.

Назив подизвођача:___________________________________________________

Подизвођач ће реализовати следеће радове/активности:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу износиће ________% (не може бити већи од 50%)

Датум и место                                            Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_______________                                        _________________________________

Напомена: Образац треба попунити само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уколико има више подизвођача понуђач мора овај прилог фотокопирати и за сваког подизвођача уредно попунити.

Образац – 8.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДОВА У ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ

| Редн и број | Назив места извршења набавке | Датум закључења уговора | Назив наручиоца | Вредност извршених радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |

Кумулативна вредност уговора износи: __________________________.

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку најважнијих изведених истих или сличних радова у последњих пет година тачни и истинити.

Датум и место                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________		М.П.          ________________________________

Образац – 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ПОТРЕБНИМ

СТРУЧНИМ КАДРОМ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећим стручним кадром за извршење предметних послова:

| Редни број | Име и презиме | Положај у организационој шеми | Стручна спрема | Година радног искуства | Број лиценце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Датум и место                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                        ____________________________________

М.П.

Образац – 10.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом опремом:

| Кључна опрема (машине, апарати и друго) којом располаже понуђач за извођење радова | Број и година производње |
| --- | --- |

Датум и место                                          Потпис овлашћеног лица понуђача

________________	     ______________________________________

М.П.

Образац 11.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 24/2012) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио

накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Р.бр. | Врста трошкова | Јед. мере | Кол. | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупни трошкови: |  |

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку мале вредности: Радови на постављању прозора и столарије- ОШ"Славко Родић" Бачки Јарак, број: 2-2015

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица

подизвођача

М.П.

__________________                                                       ______________________

Образац 12.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач  _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

потврђујем да понуду за јавну набавку мале вредности- Радови на постављању прозора ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак број:2/2015, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.

__________________                                                       ______________________

Образац 13.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________		(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

да сам при састављању понуде за јавну набавке мале вредности број 2/2015 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне седине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица

М.П.

__________________                                                       ______________________

Образац 14.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови на постављању прозора и столарије – Основна школа "Славко Родић" Бачки Јарак

СТОЛАРИЈА

| ПРОЗОРИ припремни радови | димензија | количина | цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажа постојеће дрвене спољашње столарије ( прозора) и одношење и одлагање истих на место које одреди школа ( у кругу 5км) . Демонтажа се врши тако сто се просеца и обија унутрашња шпалетна око прозора на местима на којим је то потебно и постојећи прозор се вади на унутрашњу страну тако да спољашња ивица и спољашња окопница од поцинкованог лима остају не оштећење. Обрачун по комаду извађене позиције | 2200 x 2200 | 3 ком |  |  |
|  | 2200 x 1400 | 2 ком |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

| ПРОЗОРИ браварски радови | димензија | количина | цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВЦ портал до улице, израђен од немачког петокоморног профила. Портал са четири крила, рам је подељен са Т пречком вертикално И хоризонтално као на цртежу. У доњем делу су два иста крила која се отварају на кип са две шарке по крилу, једном погонском ручицом и са две маказа по крилу које ограничавају отварање прозора. У горњем делу портал су два иста кила која се отварају око своје осе, са три шарке по крилу, једном погонском ручицом која забрављује у три тачке. Испуна је изопан стакло 4+15+4 Ниско емисионо стакло пуњено Аргоном. Израда, испорука и монтажа. Обрачун по комаду уграђене позиције. | 2200 x 2200 | 3 ком |  |  |
| ПВЦ прозор двокрилни, израђен од немачког петокоморног профила. Прозор је сачињен од два симетрична крила, рам је подељен са Т пречком по средини.Једно крило је окретно око своје осе са три шарке покрилу и једном погонском ручицом, забрављивање у три тачке. Друго крило је отварањена кип са две шарке, вентусом са крутом полугом и једном додатном маказом ради сигурности.Испуна је изопан стакло 4+15+4 Ниско емисионо стакло пуњено Аргоном.Израда, испорука и монтажа. Обрачун по комаду уграђене позиције. | 2200 x 1400 | 2 ком |  |  |
| ПВЦ под прозорска даска са унутрашње стране прозора, ширине 150мм,у ширини портала, са припадајућим чеповима. Обрачун по комаду. | L=2200 | 5 |  |  |
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |

| ПРОЗОРИ Молерски радови | димензија | количина | цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обрађивање шпалетни-ивица око прозора након извршене монтаже позиције са унутрашње стране. Ова фаза подразумева обраду, попуњавање новонасталих шупљина и извлачење ивица по вертикали и по ширини доле у равни са новом столаријом. Материјали који се користе су стиропор, мрежица, лепак и пвц лајсна са мрежицом која се уграђује у саме ивице. У горњој зони у додиру столарије и плафона лепи се стиропор на декор лајсна.Шпалетне су обрађене-извучене и припремљене за Фазу ИИ тј. глетовање и кречење. Обрачун по једном отвору | 2200 x 2200 | 3 ком |  |  |
|  | 2200 x 1400 | 2 ком |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

Напомена:

-Потребно је да сви заинтересовани понуђачи изађу на лице места пре сачињавања понуде и лично погледају и премере порозоре које треба заменити како би могли сачинити понуду.

-Сви наведени радови врше се у периоду када у школи нема наставе. У време када ради школа радови се врше  суботом и недељом.  Ради се учионица у целости тако што суботом почињу радови (демотажа и монтажа нове столарије), а у недељу се завршавају молерски радови, што значи да у понедељак учионица мора бити спремна за наставу. За време школског распуста се динамика договара са надзором ( може се радити и радним даном).

2. Структура цене без ПДВ-а и укупно са ПДВ-ом

| Врста радова и добара | Радови на постављању прозора- ОШ"Славко Родић" |
| --- | --- |
| Врста трошкова | Учешће у укупној цени (у динарима) | Учешће у укупној цени (%) |
| Набавна цена материјала |  |  |
| Вредност радова |  |  |
| Транспортни трошкови |  |  |
| СВЕГА |  | 100% |
| ПДВ |  |
| УКУПНО |  |

Датум и место                                                                 Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

__________________                                                       ______________________

На основу члана 61. став 4. Тачка 7) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

У П У Т С Т В О

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне документације, као и упутство за њено попуњавање.

2. Образац Структура цене садржи:

- Цена (јединична и укупна) без ПДВ-а

- Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом

- Процентуално учешће врста трошкова

.

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.

5. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом.

6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.

Образац – 15.

М О Д Е Л     У Г О В О РА

О   ИЗВОЂЕЊУ    РАДОВА

закључен дана ____________ 2015. године између:

1. Основна школа "Славко Родић" са седиштем у Бачком Јарку, Младена Стојановића 21, матични број: 08071900, ПИБ: 101454686, рачун 840-1086660-27

Управа трезора, коју заступа директор Оливера Радић (у даљем тексту:

Наручилац), са једне стране, и

2.___________________________________________________, са седиштем

у________________________,улица___________________________број___, ПИБ:

______________________, матични број: _______________________, рачун број:

__________________________________ код_________________________ банке,

које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(остали понуђачи из групе понуђача)

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(назив подизвођача)

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење Радова на постављању прозора ОШ"Славко Родић", а све према техничкој документацији, конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извођача број_______од____________године, која је код Наручиоца заведена под бројем _______ дана ____________.године, а која је саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима иобавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 2/15, при чему уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласникРепублике Србије", број 124/2012) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова на постављању прозора и столарије – ОШ"Славко Родић", спровео поступак јавне набавке мале вредности број 2/15,

- да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2015. године која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора за предметне радове.

Члан 2.

Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:

_______________________ динара   без ПДВ

________________________динара   ПДВ

=========================================

Укупно : __________________________ динара са ПДВ

(Словима:_____________________________________________________ 0/100)

а све према понуди бр. ________од _______ године, која је саставни део овога уговора.

Цене радова из претходног става су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број________________________________________ код ___________________ Банке, у року од 45 календарских дана рачунајући од дана испостављања рачуна за претходни месец.

Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће Надзорна служба Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.

Члан 4.

Ако од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изврши у року од 90 календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван кривицом Наручиоца,

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са карактеристиком «више силе»,

- услед измене Пројектно техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење уговорног рока Извођач поставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу.

Уговорени рок је продужен, када уговорене стране о томе постигну писмени споразум о чему ће сачинити анекс овог Уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговорног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће преузети право извођачу на продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење и извођење радова услед неуобичајених и неповоњних атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране Извођача и стручног надзора Наручиоца

Члан 6.

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 5. овог уговора односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем ситуације.

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује Наручиоцу.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да:

- изврши обезбеђење плаћања по члану 2. и 3. овог уговора,

- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,

- даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача,

- именује надзорни орган,

- уведе Извођача у посао.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон надзорног органа.

Стручним надзором се обезбеђује:

- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка радова,

- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива,

- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),

- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено обавештавати Наручиоца,

- давање упутстава Извођачу радова,

- сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом уговору.

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу;

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова;

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- по завршетку радова уклони своју опрему, материал и сав отпадни материал, који је настао као последица извођења предметних радова;

- сноси транспортне трошкове;

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе у оквиру и ван путног појаса, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту,

- у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова,

Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време припреме и извођења радова. Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.

Члан 9.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и тендером. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је 2 године рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Члан 11.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у гарантном року, Извођач мора да отклони у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном нерешене спорове путем надлежног суда у Новом Саду. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Члан 15.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- Прилог бр. 1. Понуда Извођача;

- Прилог бр. 2. Предмер радова;

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Д и р е к т о р,                                                                       Д и р е к т о р,

_________________________                           ___________________________

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи

Образац -16.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (овај образац се не попуњава, само се потписује)

ПРЕДМЕР РАДОВА

Радови на постављању прозора– Основна школа "Славко Родић" Бачки Јарак

СТОЛАРИЈА

| ПРОЗОРИ припремни радови | димензија | количина |
| --- | --- | --- |
| Демонтажа постојеће дрвене спољашње столарије ( прозора) и одношење и одлагање истих на место које одреди школа ( у кругу 5км) . Демонтажа се врши тако сто се просеца и обија унутрашња шпалетна око прозора на местима на којим је то потебно и постојећи прозор се вади на унутрашњу страну тако да спољашња ивица и спољашња окопница од поцинкованог лима остају неоштећене. Обрачун по комаду извађене позиције | 2200 x 2200 | 3 ком |
|  | 2200 x 1400 | 2 ком |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

| ПРОЗОРИ браварски радови | димензија | количина |
| --- | --- | --- |
| ПВЦ портал до улице, израђен од немачког петокоморног профила . Портал са четири крила, рам је подељен са Т пречком вертикално И хоризонтално као нацртежу. У доњем делу су два иста крила која се отварају на кип са две шарке по крилу, једном погонском ручицом и са две маказа покрилу које ограничавају отварање прозора. У горњем делу портал су два иста крила која се отварају око своје осе, са три шарке по крилу, једном погонском ручицом која забрављује у три тачке. Испуна је изопан стакло 4+15+4 Нискоемисионо стакло пуњено Аргоном. Израда, испорука и монтажа. Обрачун по комаду уграђене позиције. | 2200 x 2200 | 3 ком |
| ПВЦ прозор двокрилни, израђен од немачког петокоморног профила. Прозор је сачињен од два симетрична крила, рам је подељен са Т пречком по средини.Једно крило је окретно око своје осе са три шарке покрилу и једном погонском ручицом, забрављивање у три тачке. Друго крило је отварањена кип са две шарке, вентусом са крутом полугом и једном додатном маказом ради сигурности.Испуна је изопан стакло 4+15+4 Нискоемисионо стакло пуњено Аргоном. Израда, испорука и монтажа. Обрачун по комаду уграђене позиције. | 2200 x 1400 | 2 ком |
| ПВЦ под прозорска даска са унутрашње стране прозора, ширине 150мм,у ширини портала, са припадајућим чеповима. Обрачун по комаду. | L=2200 | 5 |
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |

| ПРОЗОРИ Молерски радови | димензија | количина |
| --- | --- | --- |
| Обрађивање шпалетни-ивица око прозора након извршене монтаже позиције са унутрашње стране. Ова фаза подразумева обраду, попуњавање новонасталих шупљина и извлачење ивица по вертикали и по ширини доле у равни са новом столаријом. Материјали који се користе су стиропор, мрежица, лепак и пвц лајсна са мрежицом која се уграђује у саме ивице. У горњој зони у додиру столарије и плафона лепи се стиропор на декор лајсна.Шпалетне су обрађене-извучене и припремљене за Фазу ИИ тј. глетовање и кречење. Обрачун по једном отвору | 2200 x 2200 | 3 ком |
|  | 2200 x 1400 | 2 ком |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |

Датум и место                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_____________	                                             ____________________________